Status of the file:		04.02.2026

Applicant: 					HARTING Stiftung & Co. KG

Content

1	Elektrotechnik	2

1.1	Grundnormen	2

1.2	Produktfamiliennormen	13

2	Umweltprüfungen	15

2.1	Grundnormen	15

3	Faseroptik	20

4	EMV	25

4.1	Produktfamiliennormen	26

4.2	Fachgrundnormen	28

5	Signalintegrität	28

5.1	Grundnormen	28

6	Geometrische Messtechnik	31

Flexible accreditation category A:

The laboratory is permitted to use the standardized test methods listed here with different output levels of the standards without the need for prior information and consent from DAkkS.

| Department | Standard or test method/output stock | Title of the standard or test method | Limitations on the test procedure |
| --- | --- | --- | --- |
| # Elektrotechnik |  |  |  |
| ## Grundnormen |  |  |  |
| Elektrotechnik | ISO 1431-1 (2024-07) | Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Widerstand gegen Ozonrissbildung - Teil 1: Statische und dynamische Dehnungsprüfung | No tests with a humidity > 65 % r. h. |
| Elektrotechnik | DIN EN ISO 3497 (2001-12) | Metallische Schichten - Schichtdickenmessung - Röntgenfluoreszenz-Verfahren (ISO 3497:2000) |  |
| Elektrotechnik | DIN EN ISO 4892-1 (2016-10) | Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten - Teil 1: Allgemeine Anleitung (ISO 4892-1:2016) |  |
| Elektrotechnik | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 | Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten - Teil 2: Xenonbogenlampen (ISO 4892-2:2013 + Amd 1:2021) |  |
| Elektrotechnik | ISO 4892-2 (2013-03) | Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten - Teil 2: Xenonbogenlampen |  |
| Elektrotechnik | ISO 4892-2 AMD 1 (2021-08) | Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten - Teil 2: Xenonbogenlampen | Breitband 300-400 Nm, Verfahren A mit BST |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-1-1 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 1-1: Allgemeine Untersuchungen; Prüfung 1a: Sichtprüfung (IEC 60512-1-1:2002) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-1-1 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 1-1: Allgemeine Untersuchungen; Prüfung 1a: Sichtprüfungen |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-1-2 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 1-2: Allgemeine Untersuchungen; Prüfung 1b: Maß- und Gewichtsprüfung (IEC 60512-1-2:2002) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-1-2 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 1-2: Allgemeine Untersuchungen; Prüfung 1b: Maß- und Gewichtsprüfung |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-1-3 (1998-02) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren - Teil 1: Allgemeine Untersuchungen; Hauptabschnitt 3: Prüfung 1c: Kontaktüberdeckung (IEC 60512-1-3:1997) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-1-3 (1997-07) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren - Teil 1: Allgemeine Untersuchungen; Hauptabschnitt 3: Prüfung 1c; Kontaktüberdeckung |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-1-4 (1998-02) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren - Teil 1: Allgemeines; Hauptabschnitt 4: Prüfung 1d: Wirksamkeit des Kontaktschutzes (Scoop-proof) (IEC 60512-1-4:1997) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-1-4 (1997-08) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren - Teil 1: Allgemeines - Hauptabschnitt 4: Prüfung 1d: Wirksamkeit des Kontaktschutzes (Scoop-proof) |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-10-4 (2004-06) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 10-4: Aufprallprüfungen (freie Bauelemente), Prüfungen mit statischer Last (feste Bauelemente), Dauerprüfung und Überlastprüfungen - Prüfung 10d: Elektrische Überlast (Steckverbinder) (IEC 60512-10-4:2003) | Schaltdauer ab 1s |
| Elektrotechnik | IEC 60512-10-4 (2003-08) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 10-4: Aufprallprüfungen (freie Bauelemente), Prüfungen mit statischer Last (feste Bauelemente), Dauerprüfungen und Überlastprüfungen; Prüfung 10d: Elektrische Überlast (Steckverbinder) |  |
| Elektrotechnik | DIN EN IEC 60512-11-1:2021-03 | Steckverbinder für elektrische und elektronische Einrichtungen - Prüfungen und Messungen - Teil 11-1: Klimatische Prüfungen - Prüfung 11a - Klimafolge (IEC 60512-11-1:2019) | Keine Unterdruckprüfungen |
| Elektrotechnik | IEC 60512-11-1 (2019-05) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-1: Klimatische Prüfungen - Prüfung 11a: Klimafolge | Keine Unterdruckprüfungen |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-11-10 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-10: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11j: Kälte (IEC 60512-11-10:2002) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-11-10 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-10: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11j: Kälte |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-11-11 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-11: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11k: Unterdruck (IEC 60512-11-11:2002) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-11-11 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-11: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11k: Unterdruck |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-11-12 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-12: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11m: Feuchte Wärme, zyklisch (IEC 60512-11-12:2002) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-11-12 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-12: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11m: Feuchte Wärme, zyklisch |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-11-3 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-3: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11c: Feuchte Wärme, konstant (IEC 60512-11-3:2002) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-11-3 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-3: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11c: Feuchte Wärme, konstant |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-11-4 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-4: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11d: Rascher Temperaturwechsel (Zweikammerverfahren) (IEC 60512-11-4:2002) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-11-4 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-4: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11d: Rascher Temperaturwechsel (Zweikammerverfahren) |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-11-6 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-6: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11f: Korrosion, Salznebel (IEC 60512-11-6:2002) | Nur NSS |
| Elektrotechnik | IEC 60512-11-6 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-6: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11f: Korrosion, Salznebel | Nur NSS |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-11-7 (2004-06) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-7: Klimatische Prüfungen - Prüfung 11g: Korrosionsprüfung mit strömendem Mischgas (IEC 60512-11-7:2003) | Nur Methode 4 |
| Elektrotechnik | IEC 60512-11-7 (2003-05) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-7: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11g: Korrosionsprüfung mit strömendem Mischgas |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-11-9 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-9: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11i: Trockene Wärme (IEC 60512-11-9:2002) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-11-9 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-9: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11i: Trockene Wärme |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-12-1 (2006-11) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 12-1: Prüfungen der Lötbarkeit - Prüfung 12a: Lötbarkeit, Lötbadverfahren (IEC 60512-12-1:2006) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-12-1 (2006-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 12-1: Prüfung 12a: Lötbarkeit, Lötbadverfahren |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-12-2 (2006-11) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 12-2: Prüfungen der Lötbarkeit - Prüfung 12b: Lötbarkeit, Lötkolbenverfahren (IEC 60512-12-2:2006) | Norm kann nicht akkreditiert umgesetzt werden |
| Elektrotechnik | IEC 60512-12-2 (2006-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 12-2: Prüfungen der Lötbarkeit - Prüfung 12b: Lötbarkeit, Lötkolbenverfahren | Norm kann nicht akkreditiert durchgeführt werden |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-12-3 (2006-11) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 12-3: Prüfungen der Lötbarkeit - Prüfung 12c: Lötbarkeit, Entnetzung (IEC 60512-12-3:2006) | IEC 60068-2-58 SMD Bauteile wird nicht kann von uns nicht getesteted werben. |
| Elektrotechnik | IEC 60512-12-3 (2006-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 12-3: Prüfungen der Lötbarkeit - Prüfung 12c: Lötbarkeit, Entnetzung | IEC 60068-2-58 SMD Bauteile kann nicht getested werden. |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-12-3 Berichtigung 1 (2008-11) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 12-3: Prüfungen der Lötbarkeit - Prüfung 12c: Lötbarkeit, Entnetzung (IEC 60512-12-3:2006) |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-12-4 (2006-11) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 12-4: Prüfungen der Lötbarkeit - Prüfung 12d: Lötwärmebeständigkeit, Lötbadverfahren (IEC 60512-12-4:2006) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-12-4 (2006-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 12-4: Prüfungen der Lötbarkeit - Prüfung 12d: Lötwärmebeständigkeit, Lötbadverfahren |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-12-5 (2006-11) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 12-5: Prüfungen der Lötbarkeit - Prüfung 12e: Lötwärmebeständigkeit, Lötkolbenverfahren (IEC 60512-12-5:2006) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-12-5 (2006-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 12-5: Prüfungen der Lötbarkeit - Prüfung 12e: Lötwärmebeständigkeit, Lötkolbenverfahren |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-12-7 (2001-11) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 12-7: Prüfungen der Lötbarkeit; Prüfung 12g: Lötbarkeit, Lötwaage-Verfahren (IEC 60512-12-7:2001) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-12-7 (2001-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 12-7: Prüfungen der Lötbarkeit; Prüfung 12g: Lötbarkeit, Lötwaage-Verfahren |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-13-1 (2006-11) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 13-1: Prüfungen der mechanischen Bedienbarkeit - Prüfung 13a: Kupplungs- und Trennkraft (IEC 60512-13-1:2006) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-13-1 (2006-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 13-1: Prüfungen der mechanischen Bedienbarkeit - Prüfung 13a: Kupplungs- und Trennkraft |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-13-2 (2006-11) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 13-2: Prüfungen der mechanischen Bedienbarkeit - Prüfung 13b: Gesamtsteck- und -ziehkraft (IEC 60512-13-2:2006) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-13-2 (2006-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 13-2: Prüfungen der mechanischen Bedienbarkeit - Prüfung 13b: Gesamtsteck- und -ziehkraft |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-13-5 (2006-11) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 13-5: Prüfungen der mechanischen Bedienbarkeit - Prüfung 13e: Polarisation und Kodierung (IEC 60512-13-5:2006) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-13-5 (2006-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 13-5: Prüfungen der mechanischen Bedienbarkeit - Prüfung 13e: Polarisation und Kodierung |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-14-7 (1998-07) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren - Teil 14: Prüfungen der Dichtheit; Hauptabschnitt 7: Prüfung 14g: Spritzwasser (IEC 60512-14-7:1997) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-14-7 (1997-10) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren - Teil 14: Prüfungen der Dichtheit - Hauptabschnitt 7: Prüfung 14g: Spritzwasser |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-15-1 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 15-1: Mechanische Prüfungen an Steckverbindern - Prüfung 15a: Kontakthalterung (IEC 60512-15-1:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-15-1 (2008-05) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 15-1: Mechanische Prüfungen an Steckverbindern - Prüfung 15a: Kontakthalterung |  |
| Elektrotechnik | DIN EN IEC 60512-15-2 (2018-10) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 15-2: Mechanische Prüfungen an Steckverbindern - Prüfung 15b: Haltekraft des Einsatzes im Gehäuse (axial) (IEC 60512-15-2:2018) | Das Verfahren B (Druck) kann nicht durchgeführt werden |
| Elektrotechnik | IEC 60512-15-2 (2018-01) | Steckverbinder für elektrische und elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 15-2: Mechanische Prüfungen an Steckverbindern - Prüfung 15b: Haltekraft des Einsatzes im Gehäuse (axial) | Das Verfahren B (Druck) kann nicht durchgeführt werden |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-15-3 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 15-3: Mechanische Prüfungen an Steckverbindern - Prüfung 15c: Haltekraft des Einsatzes im Gehäuse (Drehbeanspruchung) (IEC 60512-15-3:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-15-3 (2008-05) | Steckverbinder für elektronsiche Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 15-3: Mechanische Prüfungen an Steckverbindern - Prüfung 15c: Haltekraft des Einsatzes im Gehäuse (Drehbeanspruchung) |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-15-4 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 15-4: Mechanische Prüfungen an Steckverbindern - Prüfung 15d: Kontakteinsetz- und -lösekraft (IEC 60512-15-4:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-15-4 (2008-05) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 15-4: Mechanische Prüfungen an Steckverbindern - Prüfung 15d: Kontakteinsetz- und -lösekraft |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-15-5 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 15-5: Mechanische Prüfungen an Steckverbindern - Prüfung 15e: Kontakthalterung im Einsatz - Kabelbeanspruchung (IEC 60512-15-5:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-15-5 (2008-05) | Mechanische Prüfungen an Steckverbindern - Prüfung 15e: Kontakthaltering im Einsatz - Kabelbeanspruchung |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-15-6 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 15-6: Mechanische Prüfungen an Steckverbindern - Prüfung 15f: Wirksamkeit von Steckverbinder-Verriegelungen (IEC 60512-15-6:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-15-6 (2008-05) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 15-6: Mechanische Prüfungen an Steckverbindern - Prüfung 15f: Wirksamkeit von Steckverbindern - Verriegelungen |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-15-7 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 15-7: Mechanische Prüfungen an Steckverbindern - Prüfung 15g: Widerstandsfähigkeit der Schutzkappe mit Befestigung (IEC 60512-15-7:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-15-7 (2008-05) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 15-7: Mechanische Prüfungen an Steckverbindern - Prüfung 15g: Widerstandsfähigkeit der Schutzkappe mit Befestigung |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-16-1 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-1: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16a: Federung und Überdehnungsschutz (IEC 60512-16-1:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-16-1 (2008-06) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-1: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16a: Federung und Überdehnungsschutz |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-16-11 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-11: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16k: Abzugskraft, Wickelverbindungen (IEC 60512-16-11:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-16-11 (2008-05) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-11: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16k: Abzugskraft, Wickelverbindungen |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-16-13 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-13: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16m: Abwickeln, Wickelverbindungen (IEC 60512-16-13:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-16-13 (2008-05) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-13: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16m: Abwickeln, Wickelverbindungen |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-16-14 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-14: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16n: Biegefestigkeit von Flachsteckern (IEC 60512-16-14:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-16-14 (2008-07) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-14: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16n: Biegefestigkeit von Flachsteckern |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-16-16 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-16: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16p: Verdrehfestigkeit von Flachsteckern (IEC 60512-16-16:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-16-16 (2008-07) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-16: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16p: Verdrehfestigkeit von Flachsteckern |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-16-17 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-17: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16q: Zug- und Druckfestigkeit von Flachsteckern (IEC 60512-16-17:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-16-17 (2008-07) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-17: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16q: Zug- und Druckfestigkeit von Flachsteckern |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-16-18 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-18: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16r: Simulierte Auslenkung von Kontakten (IEC 60512-16-18:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-16-18 (2008-05) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-18: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16r: Simulierte Auslenkung von Kontakten |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-16-2 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-2: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16b: Stecköffnung (IEC 60512-16-2:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-16-2 (2008-06) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-2: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16b: Stecköffnung |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-16-20 (1997-03) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren - Teil 16: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen; Hauptabschnitt 20: Prüfung 16t: Zugfestigkeit (verdrahteter Anschluß bei lötfreien Verbindungen) (IEC 60512-16-20:1996) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-16-20 (1996-08) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren - Teil 16: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Hauptabschnitt 20: Prüfung 16t: Zugfestigkeit (verdrahteter Anschluß bei lötfreien Verbindungen) |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-16-3 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-3: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16c: Biegefestigkeit von Kontakten (IEC 60512-16-3:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-16-3 (2008-07) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-3: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16c: Biegefestigkeit von Kontakten |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-16-4 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-4: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16d: Zugfestigkeit von Crimpverbindungen (IEC 60512-16-4:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-16-4 (2008-06) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-4: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16d: Zugfestigkeit von Crimpverbindungen |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-16-5 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-5: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16e: Einzelziehkraft mit Lehre (IEC 60512-16-5:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-16-5 (2008-07) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-5: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16e: Einzelziehkraft mit Lehre |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-16-6 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-6: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16f: Mechanische Widerstandsfähigkeit von Anschlüssen (IEC 60512-16-6:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-16-6 (2008-07) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-6: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16f: Mechanische Widerstandsfähigkeit von Anschlüssen |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-16-8 (2009-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-8: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16h: Isolationshalterung bei Crimpverbindungen (IEC 60512-16-8:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-16-8 (2008-05) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 16-8: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen - Prüfung 16h: Isolationshalterung bei Crimpverbindungen |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-17-1 (2011-06) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 17-1: Prüfungen der Kabelabfangung - Prüfung 17a: Widerstandsfähigkeit der Kabelabfangung gegen seitlichen Kabelzug (IEC 60512-17-1:2010) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-17-1 (2010-06) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 17-1: Prüfungen der Kabelabfangung - Prüfung 17a: Widerstandsfähigkeit der Kabelabfangung gegen seitlichen Kabelzug |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-17-2 (2012-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 17-2: Prüfungen der Kabelabfangung - Prüfung 17b: Kabelabfangung, Sicherheit gegen Einschneiden des Kabelmantels (IEC 60512-17-2:2011) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-17-2 (2011-04) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 17-2: Prüfungen der Kabelabfangung - Prüfung 17b: Kabelabfangung, Sicherheit gegen Einschneiden des Kabelmantels |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-17-3 (2011-06) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 17-3: Prüfungen der Kabelabfangung - Prüfung 17c: Widerstandsfähigkeit der Kabelabfangung gegen axialen Zug (IEC 60512-17-3:2010) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-17-3 (2010-06) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 17-3: Prüfungen der Kabelabfangung - Prüfung 17c: Widerstandsfähigkeit der Kabelabfangung gegen axialen Zug |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-17-4 (2011-06) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 17-4: Prüfungen der Kabelabfangung - Prüfung 17d: Widerstandsfähigkeit der Kabelabfangung gegen Kabeltorsion (IEC 60512-17-4:2010) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-17-4 (2010-06) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 17-4: Prüfungen der Kabelabfangung - Prüfung 17d: Widerstandsfähigkeit der Kabelabfangung gegen Kabeltorsion |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-19-3 (1998-03) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren - Teil 19: Prüfung der Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien; Hauptabschnitt 3: Prüfung 19c: Beständigkeit gegen Flüssigkeiten (IEC 60512-19-3:1997) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-19-3 (1997-07) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren - Teil 19: Prüfungen der Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien - Hauptabschnitt 3: Prüfung 19c: Beständigkeit gegen Flüssigkeiten |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-2-1 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 2-1: Prüfungen des elektrischen Durchgangs und Durchgangswiderstandes; Prüfung 2a: Durchgangswiderstand; Millivoltmethode (IEC 60512-2-1:2002) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-2-1 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 2-1: Prüfungen des elektrischen Durchgangs und Durchgangswiderstandes; Prüfung 2a: Durchgangswiderstand; Millivoltmethode |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-2-2 (2004-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 2-2: Prüfungen des elektrischen Durchgangs und Durchgangswiderstands - Prüfung 2b: Durchgangswiderstand - Mit vorgeschriebenem Strom (IEC 60512-2-2:2003) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-2-2 (2003-05) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 2-2: Prüfungen des elektrischen Durchgangs und Durchgangswiderstands; Prüfung 2b: Durchgangswiderstand, mit vorgeschriebenem Strom |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-2-3 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 2-3: Prüfungen des elektrischen Durchgangs und Durchgangswiderstands; Prüfung 2c: Schwankung des Durchgangswiderstands (IEC 60512-2-3:2002) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-2-3 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 2-3: Prüfungen des elektrischen Durchgangs und Durchgangswiderstandes; Prüfung 2c: Schwankung des Durchgangswiderstandes |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-2-5 (2004-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 2-5: Prüfungen des elektrischen Durchgangs und Durchgangswiderstands - Prüfung 2e: Kontaktstörungen (IEC 60512-2-5:2003) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-2-5 (2003-05) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 2-5: Prüfungen des elektrischen Durchgangs und Durchgangswiderstands; Prüfung 2e: Kontaktstörungen |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-2-6 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 2-6: Prüfungen des elektrischen Durchgangs und Durchgangswiderstands; Prüfung 2f: Durchgangswiderstand Gehäuse (Schirm) (IEC 60512-2-6:2002) | Nur Verfahren gemäß DIN EN 60512-2-2 |
| Elektrotechnik | IEC 60512-2-6 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 2-6: Prüfungen des elektrischen Durchgangs und Durchgangswiderstandes; Prüfung 2f: Durchgangswiderstand Gehäuse (Schirm) | Nur Verfahren gemäß DIN EN 60512-2-2 |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-3-1 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 3-1: Prüfungen der Isolation; Prüfung 3a: Isolationswiderstand (IEC 60512-3-1:2002) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-3-1 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 3-1: Prüfungen der Isolation; Prüfung 3a: Isolationswiderstand |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-4-1 (2004-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 4-1: Prüfungen mit Spannungsbeanspruchung - Prüfung 4a: Spannungsfestigkeit (IEC 60512-4-1:2003) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-4-1 (2003-05) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 4-1: Prüfungen mit Spannungsbeanspruchung; Prüfung 4a: Spannungsfestigkeit |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-5-1 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 5-1: Prüfungen der Strombelastbarkeit; Prüfung 5a: Temperaturerhöhung (IEC 60512-5-1:2002) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-5-1 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 5-1: Prüfungen der Strombelastbarkeit; Prüfung 5a: Temperaturerhöhung |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-5-2 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 5-2: Prüfungen der Strombelastbarkeit; Prüfung 5b: Strombelastbarkeit (Derating-Kurve) (IEC 60512-5-2:2002) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-5-2 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 5-2: Prüfungen der Strombelastbarkeit; Prüfung 5b: Strombelastbarkeit (Derating-Kurve) |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-6-3 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 6-3: Prüfungen mit dynamisch-mechanischer Beanspruchung; Prüfung 6c: Schocken (Einzelstöße) (IEC 60512-6-3:2002) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-6-3 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 6-3: Prüfungen mit dynamisch-mechanischer Beanspruchung; Prüfung 6c: Schocken (Einzelstöße) |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-6-4 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 6-4: Prüfungen mit dynamisch-mechanischer Beanspruchung; Prüfung 6d: Schwingen (sinusförmig) (IEC 60512-6-4:2002) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-6-4 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 6-4: Prüfungen mit dynamisch-mechanischer Beanspruchung; Prüfung 6d: Schwingen (sinusförmig) |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-6-5 (2000-10) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 6: Prüfung mit dynamisch-mechanischer Beanspruchung; Hauptabschnitt 5: Prüfung 6e: Schwingen, rauschförmig (IEC 60512-6-5:1997, modifiziert) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-6-5 (1997-10) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren - Teil 6: Prüfungen mit dynamisch-mechanischer Beanspruchung - Hauptabschnitt 5: Prüfung 6e: Schwingen, rauschförmig |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-7-1 (2010-12) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 7-1: Aufprallprüfungen (freie Steckverbinder) - Prüfung 7a: Freier Fall (Falltrommel) (IEC 60512-7-1:2010) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-7-1 (2010-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 7-1: Aufprallprüfungen (freie Steckverbinder) - Prüfung 7a: Freier Fall (Falltrommel) |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-7-2 (2012-09) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 7-2: Aufprallprüfungen (freie Steckverbinder) - Prüfung 7b: Kabelgebundene Fallprüfung (IEC 60512-7-2:2011) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-7-2 (2011-11) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 7-2: Aufprallprüfungen (freie Steckverbinder) - Prüfung 7b: Kabelgebundene Fallprüfung |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-8-1 (2011-06) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 8-1: Prüfungen mit statischer Last (feste Steckverbinder) - Prüfung 8a: Statische Querlast (IEC 60512-8-1:2010) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-8-1 (2010-06) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 8-1: Prüfungen mit statischer Last (feste Steckverbinder) - Prüfung 8a: Statische Querlast |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-8-2 (2012-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 8-2: Prüfungen mit statischer Last (feste Steckverbinder) - Prüfung 8b: Statische Axiallast (IEC 60512-8-2:2011) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-8-2 (2011-04) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 8-2: Prüfungen mit statischer Last (feste Steckverbinder) - Prüfung 8b: Statische Axiallast |  |
| Elektrotechnik | DIN EN IEC 60512-8-3 (2018-10) | Steckverbinder für elektrische und elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 8-3: Prüfungen mit statischer Last (feste Steckverbinder) - Prüfung 8c: Mechanische Widerstandsfähigkeit des Betätigungshebels (IEC 60512-8-3:2018) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-8-3 (2018-01) | Steckverbinder für elektrische und elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 8-3: Prüfungen mit statischer Last (feste Steckverbinder) - Prüfung 8c: Mechanische Widerstandsfähigkeit des Betätigungshebels |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-9-1 (2010-12) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 9-1: Dauerprüfungen - Prüfung 9a: Mechanische Lebensdauer (IEC 60512-9-1:2010) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-9-1 (2010-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 9-1: Dauerprüfungen - Prüfung 9a: Mechanische Lebensdauer |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-9-2 (2012-09) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 9-2: Dauerprüfungen - Prüfung 9b: Elektrische Belastung bei hoher Temperatur (IEC 60512-9-2:2011) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-9-2 (2011-11) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 9-2: Dauerprüfungen - Prüfung 9b: Elektrische Belastung bei hoher Temperatur |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-9-3 (2012-04) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 9-3: Dauerprüfungen - Prüfung 9c: Mechanische Lebensdauer (Stecken und Ziehen) mit elektrischer Belastung (IEC 60512-9-3:2011) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-9-3 (2011-06) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen Mess- und Prüfverfahren - Teil 9-3: Dauerprüfungen - Prüfung 9c: Mechanische Lebensdauer (Stecken und Ziehen) mit elektrischer Belastung |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-9-4 (2012-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 9-4: Dauerprüfungen - Prüfung 9d: Dauerhaftigkeit von Kontakthalterung und Dichtungen (Alterung, Wartung) (IEC 60512-9-4:2011) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-9-4 (2011-04) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 9-4: Dauerprüfungen - Prüfung 9d: Dauerhaftigkeit von Kontakthalterung und Dichtungen (Alterung infolge Wartung) |  |
| Elektrotechnik | DIN EN IEC 60512-9-5:2021-02 | Steckverbinder für elektrische und elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 9-5: Dauerprüfungen - Prüfung 9e: Strombelastung, zyklisch (IEC 60512-9-5:2020) | nur Methode A |
| Elektrotechnik | IEC 60512-9-5 (2020-06) | Steckverbinder für elektrische und elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 9-5: Dauerprüfungen - Prüfung 9e: Strombelastung, zyklisch | only method A |
| Elektrotechnik | DIN EN 60512-99-001 (2013-05) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 99-001: Prüfablaufplan für Steckverbinder zum Stecken und Ziehen mit elektrischer Belastung - Prüfung 99a: Steckverbinder für die Anwendung in paarverseilter Kommunikationsverkabelung mit Fernspeisung (IEC 60512-99-001:2012) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60512-99-001 (2012-08) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 99-001: Prüfablaufplan für Steckverbinder zum Stecken und Ziehen mit elektrischer Belastung - Prüfung 99a: Steckverbinder für die Anwendung in paarverseilter Kommunikationsverkabelung mit Fernspeisung |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60529 (2014-09) | Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013) | Außer IPX1 und IPX2 |
| Elektrotechnik | IEC 60529 Edition 2.2 (2013-08) | Degrees of protection provided by enclosures (IP code) | Außer IPX1 und IPX2 |
| Elektrotechnik | DIN EN 60999-1 (2000-12) | Verbindungsmaterial - Elektrische Kupferleiter; Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmstellen und schraubenlose Klemmstellen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und besondere Anforderungen für Klemmstellen für Leiter von 0,2 mm2 bis einschließlich 35 mm2 (IEC 60999-1:1999) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60999-1 (1999-11) | Verbindungsmaterial - Elektrische Kupferleiter - Sicherheitsanforderungen für schraub- und schraubenlose Klemmstellen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und besondere Anforderungen für Klemmstellen für Leiter von 0,2 mm<sup>2</sup> bis einschließlich 35 mm<sup>2</sup> |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60999-2 (2004-04) | Verbindungsmaterial - Elektrische Kupferleiter - Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmstellen und schraubenlose Klemmstellen - Teil 2: Besondere Anforderungen für Klemmstellen für Leiter über 35 mm2 bis einschließlich 300 mm2 (IEC 60999-2:2003) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60999-2 (2003-05) | Verbindungsmaterial - Elektrische Kupferleiter; Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmstellen und schraubenlose Klemmstellen - Teil 2: Allgemeine Anforderungen und besondere Anforderungen für Klemmstellen für Leiter über 35 mm2 bis einschließlich 300 mm2 |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 61373 (2011-04) | Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen - Prüfungen für Schwingen und Schocken (IEC 61373:2010) |  |
| Elektrotechnik | IEC 61373 (2010-05) | Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen - Prüfungen für Schwingen und Schocken |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 62137-1-2 (2008-02) | Oberflächenmontage-Technik - Verfahren zur Prüfung auf Umgebungseinflüsse und zur Prüfung der Haltbarkeit von Oberflächen-Lötverbindungen - Teil 1-2: Scherfestigkeitsprüfung (IEC 62137-1-2:2007) |  |
| Elektrotechnik | IEC 62137-1-2 (2007-07) | Oberflächenmontage-Technik - Verfahren zur Prüfung auf Umgebungseinflüsse und zur Prüfung der Haltbarkeit von Oberflächen-Lötverbindungen - Teil 1-2: Scherfestigkeitsprüfung |  |
| Elektrotechnik | DIN EN ISO 6270-2:2025-09 | Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Luftfeuchte - Teil 2: Kondensation (Beanspruchung in einer Klimakammer mit geheiztem Wasserbehälter) (ISO 6270-2:2025) | Kein IC |
| Elektrotechnik | ISO 6270-2 (2025-06) | Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Luftfeuchte - Teil 2: Kondensation (Beanspruchung in einer Klimakammer mit geheiztem Wasserbehälter) | ohne IC |
| Elektrotechnik | DIN EN ISO 9227:2024-10 | Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären - Salzsprühnebelprüfungen (ISO 9227:2022 + Amd 1:2024) | Nur NSS. |
| Elektrotechnik | ISO 9227 (2022-11) | Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären - Salzsprühnebelprüfungen | Keine AASS oder CASS Prüfungen. |
| Elektrotechnik | ISO 9227 AMD 1 (2024-06) | Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären - Salzsprühnebelprüfungen | Only NSS |
| Elektrotechnik | HWN 121.00.18/02 | Documentation and execution of SEM, FIB and EDX tests |  |
| ## Produktfamiliennormen |  |  |  |
| Elektrotechnik | ISO 14577-1 (2015-07) | Metallische Werkstoffe - Instrumentierte Eindringprüfung zur Bestimmung der Härte und anderer Werkstoffparameter - Teil 1: Prüfverfahren |  |
| Elektrotechnik | UL 1977:2022 | Component Connectors for Use in Data, Signal, Control and Power Applications | Only the chapter 14 (mold stress relief distortion), 16 (temperature test), 17 (dielectric withstand voltage), 19 (conductor secureness). |
| Elektrotechnik | ISO 22309 (2011-10) | Mikrobereichsanalyse - Quantitative Analyse mittels energiedispersiver Spektroskopie (EDS) für Elemente mit der Ordnungszahl 11 (Na) oder höher |  |
| Elektrotechnik | DIN EN ISO 2409 (2020-12) | Beschichtungsstoffe - Gitterschnittprüfung (ISO 2409:2020) |  |
| Elektrotechnik | ISO 2409 (2020-08) | Beschichtungsstoffe - Gitterschnittprüfung |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 50155 (2022-06) | Bahnanwendungen - Fahrzeuge - Elektronische Betriebsmittel | Nur Kapitel 13.4.3 bis 13.4.10 und Kapitel 13.4.13 13.4.4 Prüfung bei niedriger Temperatur: Prüfung nur in der Prüfkammer mit hoher Luftgeschwindigkeit 13.4.9 EMV (50121-3-2) -keine Messungen nach EN 61000-4-30, -Messung der gestrahlten Störaussendung nur im Frequenzbereich 1-6 GHz, -Prüflingsvolumen Durchmesser 1m x Höhe 1m 13.4.10.5 Schutzart durch Einhausung (IP-Code): mit Außnahme von IPX1 und IPX2 |
| Elektrotechnik | BS EN 50155:2021 | Bahnanwendungen. Fahrzeuge. Elektronische Betriebsmittel | Nur Kapitel 13.4.3 bis 13.4.10 und Kapitel 13.4.13 13.4.4 Prüfung bei niedriger Temperatur: Prüfung nur in der Prüfkammer mit hoher Luftgeschwindigkeit 13.4.9 EMV (50121-3-2) -keine Messungen nach EN 61000-4-30, -Messung der gestrahlten Störaussendung nur im Frequenzbereich 1-6 GHz, -Prüflingsvolumen Durchmesser 1m x Höhe 1m 13.4.10.5 Schutzart durch Einhausung (IP-Code): mit Außnahme von IPX1 und IPX2 |
| Elektrotechnik | DIN EN 50467 (2012-10) | Bahnanwendungen - Fahrzeuge - Elektrische Steckverbinder, Bestimmungen und Prüfverfahren |  |
| Elektrotechnik | BS EN 50467:2011 | Bahnanwendungen. Fahrzeuge. Elektrische Steckverbinder, Bestimmungen und Prüfverfahren |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60352-1 (1998-04) | Lötfreie Verbindungen - Teil 1: Wickelverbindungen; Allgemeine Anforderungen; Prüfverfahren und Anwendungshinweise (IEC 60352-1:1997) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60352-1 (1997-08) | Lötfreie Verbindungen - Teil 1: Wickelverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60352-2 (2014-04) | Lötfreie Verbindungen - Teil 2: Crimpverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise (IEC 60352-2:2006 + A1:2013) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60352-2:2006-02 | Lötfreie Verbindungen - Teil 2: Crimpverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise |  |
| Elektrotechnik | IEC 60352-2 AMD 1:2013-06 | Änderung 1: Lötfreie Verbindungen - Teil 2: Crimpverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise |  |
| Elektrotechnik | DIN EN IEC 60352-3:2021-09 | Lötfreie elektrische Verbindungen - Teil 3: Lötfreie zugängliche Schneidklemmverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise (IEC 60352-3:2020) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60352-3 (2020-04) | Lötfreie elektrische Verbindungen - Teil 3: Lötfreie zugängliche Schneidklemmverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise |  |
| Elektrotechnik | DIN EN IEC 60352-4:2021-09 | Lötfreie Verbindungen - Teil 4: Nichtzugängliche Schneidklemmverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise (IEC 60352-4:2020) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60352-4 (2020-06) | Lötfreie Verbindungen - Teil 4: Nichtzugängliche Schneidklemmverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise |  |
| Elektrotechnik | DIN EN IEC 60352-5 (2022-07) | Lötfreie Verbindungen - Teil 5: Einpressverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise (IEC 60352-5:2020) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60352-5 (2020-07) | Lötfreie Verbindungen - Teil 5: Einpressverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise |  |
| Elektrotechnik | DIN EN IEC 60352-6 (2023-11) | Lötfreie Verbindungen - Teil 6: Durchdringverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise (IEC 60352-6:2022) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60352-6 (2022-12) | Lötfreie Verbindungen - Teil 6: Durchdringverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 60352-7 (2003-07) | Lötfreie Verbindungen - Teil 7: Federklemmverbindungen; Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise (IEC 60352-7:2002) |  |
| Elektrotechnik | IEC 60352-7 (2020-12) | Lötfreie Verbindungen - Teil 7: Federklemmverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 61984 (2009-11) | Steckverbinder - Sicherheitsanforderungen und Prüfungen (IEC 61984:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 61984 (2008-10) | Steckverbinder - Sicherheitsanforderungen und Prüfungen |  |
| Elektrotechnik | DIN EN 61984 Berichtigung 1 (2012-03) | Steckverbinder - Sicherheitsanforderungen und Prüfungen (IEC 61984:2008) |  |
| Elektrotechnik | IEC 61984 Corrigendum 1 (2011-10) | Connectors - Safety requirements and tests; Corrigendum 1 |  |
| Elektrotechnik | DIN EN IEC 62847 (2023-11) | Bahnanwendungen - Fahrzeuge - Elektrische Steckverbinder - Anforderungen und Prüfverfahren (IEC 62847:2016) |  |
| Elektrotechnik | DIN EN ISO 9220:2022-05 | Metallische Überzüge - Messung der Schichtdicke - Verfahren mit Rasterelektronenmikroskop (ISO 9220:2022) |  |
| # Umweltprüfungen |  |  |  |
| ## Grundnormen |  |  |  |
| Umweltprüfungen | ISO 1431-1 (2024-07) | Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Widerstand gegen Ozonrissbildung - Teil 1: Statische und dynamische Dehnungsprüfung | No tests with a humidity > 65 % r. h. |
| Umweltprüfungen | DIN EN ISO 4892-1 (2016-10) | Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten - Teil 1: Allgemeine Anleitung (ISO 4892-1:2016) |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 | Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten - Teil 2: Xenonbogenlampen (ISO 4892-2:2013 + Amd 1:2021) |  |
| Umweltprüfungen | ISO 4892-2 (2013-03) | Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten - Teil 2: Xenonbogenlampen |  |
| Umweltprüfungen | ISO 4892-2 AMD 1 (2021-08) | Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten - Teil 2: Xenonbogenlampen | Breitband 300-400 Nm, Verfahren A mit BST |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60068-2-1 (2008-01) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-1: Prüfverfahren - Prüfung A: Kälte (IEC 60068-2-1:2007) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-1 (2007-03) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-1: Prüfverfahren - Prüfung A: Kälte |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN IEC 60068-2-11:2022-10 | Umgebungseinflüsse - Teil 2-11: Prüfverfahren - Prüfung Ka: Salznebel (IEC 60068-2-11:2021) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-11 (2021-03) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-11: Prüfverfahren - Prüfung Ka: Salznebel |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN IEC 60068-2-14:2025-03 | Umgebungseinflüsse - Teil 2-14: Prüfverfahren - Prüfung N: Temperaturwechsel (IEC 60068-2-14:2023) | Kein Nc |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-14 (2023-07) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-14: Prüfverfahren - Prüfung N: Temperaturwechsel | Kein Nc |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60068-2-2 (2008-05) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-2: Prüfverfahren - Prüfung B: Trockene Wärme (IEC 60068-2-2:2007) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-2 (2007-07) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-2: Prüfverfahren - Prüfung B: Trockene Wärme |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN IEC 60068-2-20:2022-07 | Umgebungseinflüsse - Teil 2-20: Prüfungen - Prüfung Ta und Tb: Prüfverfahren für die Lötbarkeit und Lötwärmebeständigkeit von Bauelementen mit herausgeführten Anschlüssen (IEC 60068-2-20:2021) | Nur Lötbadverfahren |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-20 (2021-03) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-20: Prüfungen - Prüfung Ta und Tb: Prüfverfahren für die Lötbarkeit und Lötwärmebeständigkeit von Bauelementen mit herausgeführten Anschlüssen | Nur Lötbadverfahren |
| Umweltprüfungen | DIN EN IEC 60068-2-21:2022-12 | Umgebungseinflüsse - Teil 2-21: Tests - Test U: Widerstandsfähigkeit der Anschlüsse und integrierter Befestigungsmittel (IEC 60068-2-21:2021) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-21 (2021-07) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-21: Tests - Test U: Widerstandsfähigkeit der Anschlüsse und integrierter Befestigungsmittel |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60068-2-27 (2010-02) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-27: Prüfverfahren - Prüfung Ea und Leitfaden: Schocken (IEC 60068-2-27:2008) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-27 (2008-02) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-27: Prüfverfahren - Prüfung Ea und Leitfaden: Schocken |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60068-2-30 (2006-06) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-30: Prüfverfahren - Prüfung Db: Feuchte Wärme, zyklisch (12 + 12 Stunden) (IEC 60068-2-30:2005) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-30 (2005-08) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-30: Prüfverfahren - Prüfung Db: Feuchte Wärme, zyklisch (12 + 12 Stunden) |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60068-2-38 (2010-06) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-38: Prüfverfahren - Prüfung Z/AD: Zusammengesetzte Prüfung, Temperatur/Feuchte, zyklisch (IEC 60068-2-38:2009) |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN IEC 60068-2-38:2022-09 | Umgebungseinflüsse - Teil 2-38: Prüfverfahren - Prüfung Z/AD: Zusammengesetzte Prüfung, Temperatur/Feuchte, zyklisch (IEC 60068-2-38:2021) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-38 (2021-03) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-38: Prüfverfahren - Prüfung Z/AD: Zusammengesetzte Prüfung, Temperatur/Feuchte, zyklisch |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN IEC 60068-2-38 Berichtigung 1:2024-07 | Umgebungseinflüsse - Teil 2-38: Prüfverfahren - Prüfung Z/AD: Zusammengesetzte Prüfung, Temperatur/Feuchte, zyklisch (IEC 60068-2-38:2021) |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN IEC 60068-2-5 (2019-02) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-5: Prüfverfahren - Prüfung S: Nachgebildete Sonnenbestrahlung in Bodennähe und Leitfaden zur Sonnenstrahlung und Bewitterung (IEC 60068-2-5:2018) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-5 (2018-04) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-5: Prüfverfahren - Prüfung S: Nachgebildete Sonnenbestrahlung in Bodennähe und Leitfaden zur Sonnenstrahlung und Bewitterung |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN IEC 60068-2-52 (2018-08) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-52: Prüfverfahren - Prüfung Kb: Salznebel, zyklisch (Natriumchloridlösung) (IEC 60068-2-52:2017) | Prüfverfahren 7+8 nicht möglich |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-52 (2017-11) | Umgebungsprüfungen - Teil 2-52: Prüfverfahren - Prüfung Kb: Salznebel, zyklisch (Natriumchloridlösung) | Prüfverfahren 7+8 nicht möglich |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60068-2-6 (2008-10) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-6: Prüfverfahren - Prüfung Fc: Schwingen (sinusförmig) (IEC 60068-2-6:2007) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-6 (2007-12) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-6: Prüfverfahren - Prüfung Fc: Schwingen, sinusförmig |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60068-2-60 (2016-06) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-60: Prüfungen - Prüfung Ke: Korrosionsprüfung mit strömendem Mischgas (IEC 60068-2-60:2015) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-60 (2015-06) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-60: Prüfverfahren - Prüfung Ke: Korrosionsprüfung mit strömendem Mischgas | Only Method 4 |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60068-2-61 (1993-12) | Umweltprüfungen; Teil 2: Prüfverfahren; Prüfung Z/ABDM: Reihenfolge von klimatischen Prüfungen (IEC 60068-2-61:1991) | Keine Unterdruckprüfungen |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-61 (1991-06) | Umweltprüfungen; Teil 2: Prüfverfahren; Prüfung Z/ABDM: Reihenfolge von klimatischen Prüfungen | Keine Unterdruckprüfungen |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60068-2-64 (2020-09) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-64: Prüfverfahren - Prüfung Fh: Schwingen, Breitbandrauschen (digital geregelt) und Leitfaden (IEC 60068-2-64:2008 + A1:2019) | Nur gaussche Verteilung möglich (Wölbung = 3 & Schräge = 0) |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-64 (2008-04) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-64: Prüfverfahren - Prüfung Fh: Schwingen, Breitbandrauschen (digital geregelt) und Leitfaden |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-64 AMD 1 (2019-10) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-64: Prüfverfahren - Prüfung Fh: Schwingen, Breitbandrauschen (digital geregelt) und Leitfaden; Änderung 1 | Nur gaussche Verteilung möglich (Wölbung = 3 & Schräge = 0) |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60068-2-67 (2020-08) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-67: Prüfverfahren - Prüfung Cy: Feuchte Wärme, konstant, beschleunigte Prüfung, vorzugsweise für Bauelemente (IEC 60068-2-67:1995 + A1:2019) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-67 (1995-12) | Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen - Prüfung Cy: Feuchte Wärme, konstant, beschleunigte Prüfung, vorzugsweise für Bauelemente |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60068-2-69 (2020-03) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-69: Prüfungen - Prüfung Te/Tc: Prüfung der Lötbarkeit von Bauelementen der Elektronik und Leiterplatten mit der Benetzungswaage (Kraftmessung) (IEC 60068-2-69:2017 + COR1:2018 + A1:2019) | Nur Kapitel 8.2.2, Lötbadmethode |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-69 (2017-03) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-69: Prüfungen - Prüfung Te/TC: Prüfung der Lötbarkeit von Bauelementen der Elektronik und Leiterplatten mit der Benetzungswaage (Kraftmessung) | Nur Kapitel 8.2.2, Lötbadmethode |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60068-2-70 (1996-07) | Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen - Prüfung Xb: Prüfung der Beständigkeit von Kennzeichnungen und Aufschriften gegen Abrieb, verursacht durch Wischen mit Fingern und Händen (IEC 60068-2-70:1995) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-70 (1995-12) | Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen - Prüfung Xb: Prüfung der Beständigkeit von Kennzeichnungen und Aufschriften gegen Abrieb, verursacht durch Wischen mit Fingern und Händen |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60068-2-78 (2014-02) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-78: Prüfverfahren - Prüfung Cab: Feuchte Wärme, konstant (IEC 60068-2-78:2012) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60068-2-78 (2012-10) | Umgebungseinflüsse - Teil 2-78: Prüfverfahren - Prüfung Cab: Feuchte Wärme, konstant |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN IEC 60512-11-1:2021-03 | Steckverbinder für elektrische und elektronische Einrichtungen - Prüfungen und Messungen - Teil 11-1: Klimatische Prüfungen - Prüfung 11a - Klimafolge (IEC 60512-11-1:2019) | Keine Unterdruckprüfungen |
| Umweltprüfungen | IEC 60512-11-1 (2019-05) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-1: Klimatische Prüfungen - Prüfung 11a: Klimafolge | Keine Unterdruckprüfungen |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60512-11-10 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-10: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11j: Kälte (IEC 60512-11-10:2002) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60512-11-10 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-10: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11j: Kälte |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60512-11-11 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-11: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11k: Unterdruck (IEC 60512-11-11:2002) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60512-11-11 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-11: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11k: Unterdruck |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60512-11-12 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-12: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11m: Feuchte Wärme, zyklisch (IEC 60512-11-12:2002) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60512-11-12 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-12: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11m: Feuchte Wärme, zyklisch |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60512-11-3 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-3: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11c: Feuchte Wärme, konstant (IEC 60512-11-3:2002) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60512-11-3 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-3: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11c: Feuchte Wärme, konstant |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60512-11-4 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-4: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11d: Rascher Temperaturwechsel (Zweikammerverfahren) (IEC 60512-11-4:2002) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60512-11-4 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-4: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11d: Rascher Temperaturwechsel (Zweikammerverfahren) |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60512-11-6 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-6: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11f: Korrosion, Salznebel (IEC 60512-11-6:2002) | Nur NSS |
| Umweltprüfungen | IEC 60512-11-6 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-6: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11f: Korrosion, Salznebel | Nur NSS |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60512-11-7 (2004-06) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-7: Klimatische Prüfungen - Prüfung 11g: Korrosionsprüfung mit strömendem Mischgas (IEC 60512-11-7:2003) | Nur Methode 4 |
| Umweltprüfungen | IEC 60512-11-7 (2003-05) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-7: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11g: Korrosionsprüfung mit strömendem Mischgas |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60512-11-9 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-9: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11i: Trockene Wärme (IEC 60512-11-9:2002) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60512-11-9 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 11-9: Klimatische Prüfungen; Prüfung 11i: Trockene Wärme |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60512-14-7 (1998-07) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren - Teil 14: Prüfungen der Dichtheit; Hauptabschnitt 7: Prüfung 14g: Spritzwasser (IEC 60512-14-7:1997) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60512-14-7 (1997-10) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren - Teil 14: Prüfungen der Dichtheit - Hauptabschnitt 7: Prüfung 14g: Spritzwasser |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60512-6-3 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 6-3: Prüfungen mit dynamisch-mechanischer Beanspruchung; Prüfung 6c: Schocken (Einzelstöße) (IEC 60512-6-3:2002) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60512-6-3 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 6-3: Prüfungen mit dynamisch-mechanischer Beanspruchung; Prüfung 6c: Schocken (Einzelstöße) |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60512-6-4 (2003-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 6-4: Prüfungen mit dynamisch-mechanischer Beanspruchung; Prüfung 6d: Schwingen (sinusförmig) (IEC 60512-6-4:2002) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60512-6-4 (2002-02) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 6-4: Prüfungen mit dynamisch-mechanischer Beanspruchung; Prüfung 6d: Schwingen (sinusförmig) |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60512-6-5 (2000-10) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 6: Prüfung mit dynamisch-mechanischer Beanspruchung; Hauptabschnitt 5: Prüfung 6e: Schwingen, rauschförmig (IEC 60512-6-5:1997, modifiziert) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 60512-6-5 (1997-10) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren - Teil 6: Prüfungen mit dynamisch-mechanischer Beanspruchung - Hauptabschnitt 5: Prüfung 6e: Schwingen, rauschförmig |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 60529 (2014-09) | Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013) | Außer IPX1 und IPX2 |
| Umweltprüfungen | DIN EN 61300-2-1 (2010-07) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-1: Prüfungen - Schwingung (sinusförmig) (IEC 61300-2-1:2009) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 61300-2-1 (2023-01) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-1: Prüfungen - Schwingen (sinusförmig) |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 61300-2-17 (2011-08) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-17: Prüfungen - Kälte (IEC 61300-2-17:2010) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 61300-2-17 (2010-11) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-17: Prüfungen - Kälte |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN IEC 61300-2-18:2023-10 | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-18: Prüfungen - Trockene Wärme (IEC 61300-2-18:2023) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 61300-2-18 (2023-01) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-18: Prüfungen - Trockene Wärme |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 61300-2-19 (2013-08) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-19: Prüfungen - Feuchte Wärme (konstant) (IEC 61300-2-19:2012) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 61300-2-19 (2012-11) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-19: Prüfungen - Feuchte Wärme (konstant) |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 61300-2-21 (2010-08) | Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-21: Prüfungen - kombinierte Temperatur/Feuchte, zyklisch (IEC 61300-2-21:2009) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 61300-2-21 (2009-12) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-21: Prüfungen - Kombinierte Temperatur/Feuchte, zyklisch |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 61300-2-22 (2008-02) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-22: Prüfungen - Temperaturwechsel (IEC 61300-2-22:2007) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 61300-2-22 (2024-06) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-22: Prüfungen - Temperaturwechsel |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 61300-2-26 (2008-02) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-26: Prüfungen - Salznebel (IEC 61300-2-26:2006) |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN IEC 61300-2-26:2024-06 | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-26: Prüfungen - Salznebel (IEC 61300-2-26:2023) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 61300-2-26 (2023-07) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-26: Prüfungen - Salznebel |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN IEC 61300-2-46 (2020-02) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-46: Prüfungen - Feuchte Wärme (zyklisch) (IEC 61300-2-46:2019) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 61300-2-46 (2019-03) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-46: Prüfungen - Feuchte Wärme (zyklisch) |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN IEC 61300-2-46 Berichtigung 1 (2022-07) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-46: Prüfungen - Feuchte Wärme (zyklisch) (IEC 61300-2-46:2019/COR1:2022) | ./. |
| Umweltprüfungen | IEC 61300-2-46 Corrigendum 1 (2022-02) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-46: Prüfungen - Feuchte Wärme (zyklisch); Korrektur 1 | ./. |
| Umweltprüfungen | DIN EN 61300-2-9 (2017-10) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauelemente - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-9: Prüfungen - Schocken (IEC 61300-2-9:2017) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 61300-2-9 (2017-01) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauelemente - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-9: Prüfungen - Schocken |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN 61373 (2011-04) | Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen - Prüfungen für Schwingen und Schocken (IEC 61373:2010) |  |
| Umweltprüfungen | IEC 61373 (2010-05) | Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen - Prüfungen für Schwingen und Schocken |  |
| Umweltprüfungen | DIN EN ISO 6270-2:2025-09 | Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Luftfeuchte - Teil 2: Kondensation (Beanspruchung in einer Klimakammer mit geheiztem Wasserbehälter) (ISO 6270-2:2025) | Kein IC |
| Umweltprüfungen | ISO 6270-2 (2025-06) | Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Luftfeuchte - Teil 2: Kondensation (Beanspruchung in einer Klimakammer mit geheiztem Wasserbehälter) | ohne IC |
| Umweltprüfungen | DIN EN ISO 9227:2024-10 | Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären - Salzsprühnebelprüfungen (ISO 9227:2022 + Amd 1:2024) | Nur NSS. |
| Umweltprüfungen | ISO 9227 (2022-11) | Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären - Salzsprühnebelprüfungen | Keine AASS oder CASS Prüfungen. |
| Umweltprüfungen | ISO 9227 AMD 1 (2024-06) | Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären - Salzsprühnebelprüfungen | Only NSS |
| Umweltprüfungen | ASTM B 117 (2019) | Salzsprühnebelprüfung |  |
| # Faseroptik |  |  |  |
| Faseroptik | DIN EN IEC 60793-2-40:2022-09 | Lichtwellenleiter - Teil 2-40: Produktspezifikationen - Rahmenspezifikation für Mehrmodenfasern der Kategorie A4 (IEC 60793-2-40:2021) | nur Anhang J; Mode scramblers for subcategory A4a to A4c fibres |
| Faseroptik | IEC 60793-2-40 (2021-02) | Lichtwellenleiter - Teil 2-40: Produktspezifikationen - Rahmenspezifikation für Mehrmodenfasern der Kategorie A4 | nur Anhang J; Mode scramblers for subcategory A4a to A4c fibres |
| Faseroptik | DIN EN IEC 61280-4-1 (2020-07) | Prüfverfahren für Lichtwellenleiter-Kommunikationsuntersysteme - Teil 4-1: Lichtwellenleiter-Kabelanlagen - Mehrmoden-Dämpfungsmessungen (IEC 61280-4-1:2019) | / |
| Faseroptik | IEC 61280-4-1 (2019-05) | Prüfverfahren für Lichtwellenleiter-Kommunikationsuntersysteme - Teil 4-1: Lichtwellenleiter-Kabelanlagen - Mehrmoden-Dämpfungsmessungen |  |
| Faseroptik | IEC 61280-4-1 Corrigendum 2 (2022-12) | Prüfverfahren für Lichtwellenleiter-Kommunikationsuntersysteme - Teil 4-1: Lichtwellenleiter-Kabelanlagen - Mehrmoden-Dämpfungsmessungen; Korrektur 2 |  |
| Faseroptik | DIN EN 61280-4-2:2015-05 | Prüfverfahren für Lichtwellenleiter-Kommunikationsuntersysteme - Teil 4-2: Installierte Kabelanlagen - Einmoden-Dämpfungs- und optische Rückflussdämpfungsmessung (IEC 61280-4-2:2014) |  |
| Faseroptik | IEC 61280-4-2 (2014-06) | Prüfverfahren für Lichtwellenleiter-Kommunikationsuntersysteme - Teil 4-2: Installierte Kabelanlagen - Einmoden-Dämpfungs- und optische Rückflussdämpfungsmessung |  |
| Faseroptik | DIN EN IEC 61300-1:2022-12 | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 1: Allgemeines und Leitfaden (IEC 61300-1:2022) | No multimode launch conditions for A3e fibre (encircled angular flux (EAF) metric) No multimode planar waveguide launch conditions |
| Faseroptik | IEC 61300-1 (2022-04) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 1: Allgemeines und Leitfaden | No multimode launch conditions for A3e fibre (encircled angular flux (EAF) metric) No multimode planar waveguide launch conditions |
| Faseroptik | IEC 61300-1 AMD 1 (2024-04) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 1: Allgemeines und Leitfaden; Änderung 1 |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-2-1 (2010-07) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-1: Prüfungen - Schwingung (sinusförmig) (IEC 61300-2-1:2009) |  |
| Faseroptik | DIN EN IEC 61300-2-1:2024-01 | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-1: Prüfungen - Schwingung (sinusförmig) (IEC 61300-2-1:2023) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-1 (2023-01) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-1: Prüfungen - Schwingen (sinusförmig) |  |
| Faseroptik | DIN EN IEC 61300-2-10:2023-07 | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-10: Prüfungen - Querdruck- und Lastbeständigkeit (IEC 61300-2-10:2021) | no load applied on the top surface of a street cabinet or cabinet door and no addition of test temperature(s) |
| Faseroptik | IEC 61300-2-10 (2021-03) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-10: Prüfungen - Querdruck- und Lastbeständigkeit | -no load applied on the top surface of a street cabinet or cabinet door -no addition of test temperature(s) |
| Faseroptik | DIN EN 61300-2-12 (2010-07) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-12: Prüfungen - Schlag (IEC 61300-2-12:2009) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-12 (2009-07) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-12: Prüfungen - Schlag |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-2-17 (2011-08) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-17: Prüfungen - Kälte (IEC 61300-2-17:2010) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-17 (2010-11) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-17: Prüfungen - Kälte |  |
| Faseroptik | DIN EN IEC 61300-2-18:2023-10 | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-18: Prüfungen - Trockene Wärme (IEC 61300-2-18:2023) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-18 (2023-01) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-18: Prüfungen - Trockene Wärme |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-2-19 (2013-08) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-19: Prüfungen - Feuchte Wärme (konstant) (IEC 61300-2-19:2012) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-19 (2012-11) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-19: Prüfungen - Feuchte Wärme (konstant) |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-2-2 (2009-09) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-2: Prüfungen - Garantierte minimale Steckzyklenanzahl (IEC 61300-2-2:2009) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-2 (2009-01) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-2: Prüfungen - Mechanische Lebensdauer |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-2-21 (2010-08) | Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-21: Prüfungen - kombinierte Temperatur/Feuchte, zyklisch (IEC 61300-2-21:2009) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-21 (2009-12) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-21: Prüfungen - Kombinierte Temperatur/Feuchte, zyklisch |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-2-22 (2008-02) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-22: Prüfungen - Temperaturwechsel (IEC 61300-2-22:2007) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-22 (2024-06) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-22: Prüfungen - Temperaturwechsel |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-2-26 (2008-02) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-26: Prüfungen - Salznebel (IEC 61300-2-26:2006) |  |
| Faseroptik | DIN EN IEC 61300-2-26:2024-06 | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-26: Prüfungen - Salznebel (IEC 61300-2-26:2023) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-26 (2023-07) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-26: Prüfungen - Salznebel |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-2-35 (2015-01) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-35: Prüfungen - Kabelnutation (IEC 61300-2-35:2014) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-35 (2014-03) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-35: Prüfungen - Kabelnutation |  |
| Faseroptik | DIN EN IEC 61300-2-4:2022-09 | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-4: Prüfungen - Zugfestigkeit von Faser- oder Kabelanschluss (IEC 61300-2-4:2019 + A1:2020) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-4 (2019-01) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-4: Prüfungen - Zugfestigkeit von Faser- oder Kabelanschluss |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-4 AMD 1 (2020-01) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-4: Prüfungen - Zugfestigkeit von Faser- oder Kabelanschluss; Änderung 1 |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-2-42 (2014-10) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-42: Prüfungen - Statische Seitenlast für die Zugentlastung (IEC 61300-2-42:2014) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-42 (2014-02) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-42: Prüfungen - Statische Seitenlast für die Zugentlastung |  |
| Faseroptik | DIN EN IEC 61300-2-44:2025-05 | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-44: Prüfungen - Biegen der Zugentlastung von LWL-Elementen und -Bauteilen (IEC 61300-2-44:2024) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-44 (2024-02) | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-44: Tests - Flexing of the strain relief of fibre optic devices and components |  |
| Faseroptik | DIN EN IEC 61300-2-46 (2020-02) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-46: Prüfungen - Feuchte Wärme (zyklisch) (IEC 61300-2-46:2019) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-46 (2019-03) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-46: Prüfungen - Feuchte Wärme (zyklisch) |  |
| Faseroptik | DIN EN IEC 61300-2-46 Berichtigung 1 (2022-07) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-46: Prüfungen - Feuchte Wärme (zyklisch) (IEC 61300-2-46:2019/COR1:2022) | ./. |
| Faseroptik | IEC 61300-2-46 Corrigendum 1 (2022-02) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-46: Prüfungen - Feuchte Wärme (zyklisch); Korrektur 1 | ./. |
| Faseroptik | DIN EN IEC 61300-2-5 (2023-09) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-5: Prüfungen - Torsion (IEC 61300-2-5:2022) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-5 (2022-09) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-5: Prüfungen - Torsion | keine Prüfungen Dichtheit druckfester Lichtwellenleiter-Muffen nach IEC 61300-2-38 |
| Faseroptik | DIN EN IEC 61300-2-6:2024-08 | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-6: Prüfungen - Zugfestigkeit der Verriegelung (IEC 61300-2-6:2023) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-6 (2023-11) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-6: Prüfungen - Zugfestigkeit der Verriegelung |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-2-7 (2014-03) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-7: Prüfungen - Biegemoment (IEC 61300-2-7:2013) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-7 (2013-05) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-7: Prüfungen - Biegemoment |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-2-9 (2017-10) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauelemente - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-9: Prüfungen - Schocken (IEC 61300-2-9:2017) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-2-9 (2017-01) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauelemente - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 2-9: Prüfungen - Schocken |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-3-1 (2006-06) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-1: Untersuchungen und Messungen - Sichtprüfung (IEC 61300-3-1:2005) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-3-1 (2005-09) | Faseroptische Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Meßverfahren - Teil 3-1: Untersuchungen und Messungen - Sichtprüfung |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-3-11 (1998-09) | Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Meßverfahren - Teil 3-11: Untersuchungen und Messungen; Steck- und Trennkräfte (IEC 61300-3-11:1995) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-3-11 (1995-05) | Faseroptische Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Meßverfahren - Teil 3 11: Untersuchungen und Messungen - Steck- und Trennkräfte |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-3-22 (2011-08) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-22: Untersuchungen und Messungen - Federkraft der Ferrulen (IEC 61300-3-22:2010) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-3-22 (2010-12) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-22: Untersuchungen und Messungen - Federkraft der Ferrulen |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-3-28 (2012-10) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-28: Untersuchungen und Messungen - Transiente Dämpfung (IEC 61300-3-28:2012) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-3-28 (2012-03) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-28: Untersuchungen und Messungen - Transiente Dämpfung |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-3-3 (2009-12) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-3: Untersuchungen und Messungen - Aufzeichnung der Änderung von Dämpfung und Rückflussdämpfung (IEC 61300-3-3:2009) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-3-3 (2009-03) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-3: Untersuchungen und Messungen - Aufzeichnung der Änderung von Dämpfung und Rückflussdämpfung |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-3-34 (2009-09) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-34: Untersuchungen und Messungen - Dämpfung von wahlfrei zusammengefügten Steckverbindern (IEC 61300-3-34:2009) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-3-34 (2009-01) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-34: Untersuchungen und Messungen - Dämpfung von wahlfrei zusammengefügten Steckverbindern |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-3-35 (2016-04) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-35: Untersuchungen und Messungen - Visuelle Inspektion von Lichtwellenleiter-Steckverbindern und Faser Stub-Transceivern (IEC 61300-3-35:2015) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-3-35:2015-06 | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-35: Untersuchungen und Messungen - Visuelle Inspektion von Lichtwellenleiter-Steckverbindern und Faser Stub-Transceivern |  |
| Faseroptik | DIN EN 61300-3-4 (2013-11) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-4: Untersuchungen und Messungen - Dämpfung (IEC 61300-3-4:2012) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-3-4 (2023-05) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-4: Untersuchungen und Messungen - Dämpfung | no multicore fibre (Annex A, informative) |
| Faseroptik | IEC 61300-3-4 Corrigendum 1 (2023-06) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-4: Untersuchungen und Messungen - Dämpfung; Korrektur 1 | / |
| Faseroptik | DIN EN 61300-3-6 (2009-09) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-6: Untersuchungen und Messungen - Rückflussdämpfung (IEC 61300-3-6:2008) |  |
| Faseroptik | IEC 61300-3-6 (2008-12) | Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-6: Untersuchungen und Messungen - Rückflussdämpfung |  |
| Faseroptik | JIS C 6863:1990-08 | Test methods for attenuation of all plastic multimode optical fibers |  |
| # EMV |  |  |  |
| EMV | DIN EN 55016-2-1 (2019-11) | Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie Festlegung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit - Teil 2-1: Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit - Messung der leitungsgeführten Störaussendung (CISPR 16-2-1:2014 + A1:2017) | Prüfung nur 1-phasig |
| EMV | DIN EN 55016-2-3:2020-11 | Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie Festlegung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit - Teil 2-3: Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit - Messung der gestrahlten Störaussendung (CISPR 16-2-3:2016 + A1:2019) | - Messung der gestrahlten Störaussendung nur im Frequenzbereich 1-6 GHz - Prüflingsvolumen Durchmesser 1m x Höhe 1m |
| EMV | DIN EN IEC 61000-4-11:2021-10 | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-11: Prüf- und Messverfahren - Prüfungen der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen für Geräte mit einem Eingangsstrom bis zu und einschließlich 16 A je Leiter (IEC 61000-4-11:2020 + COR1:2020) | Prüfung nur 1-phasig |
| EMV | DIN EN 61000-4-2 (2009-12) | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-2: Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität (IEC 61000-4-2:2008) |  |
| EMV | DIN EN IEC 61000-4-3:2021-11 | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-3: Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder (IEC 61000-4-3:2020) | 80 Mhz - 1 GHz: 20 V/m 1Ghz - 2,7 GHz: 10 V/m 2,7Ghz - 6 GHz: 10 V/m keine Messung oberhalb 6 GHz Prüflingsgeometrie: 1m x 1m |
| EMV | DIN EN 61000-4-4 (2013-04) | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-4: Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst (IEC 61000-4-4:2012) |  |
| EMV | DIN EN 61000-4-5 (2019-03) | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-5: Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (IEC 61000-4-5:2014 + A1:2017) | keine Prüfung von ungeschirmten / symmetrisch betriebenen Verbindungsleitungen keine Prüfung mit Impulsform 10/700 µs |
| EMV | DIN EN 61000-4-5 Berichtigung 1:2021-04 | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-5: Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (IEC 61000-4-5:2014 + A1:2017) | keine Prüfung von ungeschirmten / symmetrisch betriebenen Verbindungsleitungen keine Prüfung mit Impulsform 10/700 µs |
| EMV | DIN EN 61000-4-6 (2014-08) | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-6: Prüf- und Messverfahren - Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder (IEC 61000-4-6:2013) |  |
| ## Produktfamiliennormen |  |  |  |
| EMV | DIN EN 50121-3-2 (2017-11) | Bahnanwendungen - Elektromagnetische Verträglichkeit - Teil 3-2: Bahnfahrzeuge - Geräte | -keine Messungen nach EN 61000-4-30 -Messung der gestrahlten Störaussendung nur im Frequenzbereich 1-6 GHz -Prüflingsvolumen Durchmesser 1m x Höhe 1m |
| EMV | DIN EN 50121-3-2/A1 (2020-11) | Bahnanwendungen - Elektromagnetische Verträglichkeit - Teil 3-2: Bahnfahrzeuge - Geräte | - keine Messungen nach EN 61000-4-30 - Messung der gestrahlten Störaussendung nur im Frequenzbereich 1-6 GHz - Prüflingsvolumen Durchmesser 1m x Höhe 1m |
| EMV | DIN EN 50155 (2022-06) | Bahnanwendungen - Fahrzeuge - Elektronische Betriebsmittel | Nur Kapitel 13.4.3 bis 13.4.10 und Kapitel 13.4.13 13.4.4 Prüfung bei niedriger Temperatur: Prüfung nur in der Prüfkammer mit hoher Luftgeschwindigkeit 13.4.9 EMV (50121-3-2) -keine Messungen nach EN 61000-4-30, -Messung der gestrahlten Störaussendung nur im Frequenzbereich 1-6 GHz, -Prüflingsvolumen Durchmesser 1m x Höhe 1m 13.4.10.5 Schutzart durch Einhausung (IP-Code): mit Außnahme von IPX1 und IPX2 |
| EMV | BS EN 50155:2021 | Bahnanwendungen. Fahrzeuge. Elektronische Betriebsmittel | Nur Kapitel 13.4.3 bis 13.4.10 und Kapitel 13.4.13 13.4.4 Prüfung bei niedriger Temperatur: Prüfung nur in der Prüfkammer mit hoher Luftgeschwindigkeit 13.4.9 EMV (50121-3-2) -keine Messungen nach EN 61000-4-30, -Messung der gestrahlten Störaussendung nur im Frequenzbereich 1-6 GHz, -Prüflingsvolumen Durchmesser 1m x Höhe 1m 13.4.10.5 Schutzart durch Einhausung (IP-Code): mit Außnahme von IPX1 und IPX2 |
| EMV | DIN EN IEC 55014-1:2022-12 | Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung (CISPR 14-1:2020) | - Keine Messung der Störleistung - Messung der gestrahlten Störaussendung nur im Frequnzbereich 1-6 GHz - Prüflingsvolumen Durchmesser 1m x Höhe 1m - Messung der leitungsgeführten Störaussendung nur 1 phasigen Prüflingen - keine Messung nach 5.3.3 Störleistung |
| EMV | DIN EN IEC 55014-2:2022-10 | Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit - Produktfamiliennorm (CISPR 14-2:2020) | - siehe Einschränkungen Grundnormen |
| EMV | DIN EN 55032 (2022-08) | Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten und Einrichtungen - Anforderungen an die Störaussendung (CISPR 32:2015 + COR1:2016 + A1:2019) | - Keine Messung vom 3 phasigen Prüflingen - keine Prüfungen nach C4.2 und C4.3 - Messung der gestrahlten Störaussendung nur im Frequenzbereich 1-6 GHz - Prüflingsvolumen Durchmesser 1m x Höhe 1m |
| EMV | DIN EN 55032/A11 (2021-03) | Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten und -einrichtungen - Anforderungen an die Störaussendung | - Keine Messung vom 3 phasigen Prüflingen - keine Prüfungen nach C4.2 und C4.3 - Messung der gestrahlten Störaussendung nur im Frequenzbereich 1-6 GHz - Prüflingsvolumen Durchmesser 1m x Höhe 1m |
| EMV | DIN EN 55035 (2018-04) | Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten - Anforderungen zur Störfestigkeit (CISPR 35:2016, modifiziert) | -Keine Prüfungen nach 4.2.3 Magnetfeld DIN EN 61000-4-8 -Keine Prüfungen nach 4.2.7 Breitbandige impulsartige Rauschstörgrößen -Keine Prüfung von ungeschirmten / symetrisch betriebenen Verbindungsleitungen nach 4.2.5 Stoßspannungen -Keine Prüfungen mit Impulseform 10/700 µs nach 4.2.5 Stoßspannungen -Prüfungen nach 4.2.6 Spannungseinbrüche und -unterbrechungen nur 1-phasig |
| EMV | DIN EN 55035/A11:2022-06 | Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten - Anforderungen zur Störfestigkeit | -Keine Prüfungen nach 4.2.3 Magnetfeld DIN EN 61000-4-8 -Keine Prüfungen nach 4.2.7 Breitbandige impulsartige Rauschstörgrößen -Keine Prüfung von ungeschirmten / symetrisch betriebenen Verbindungsleitungen nach 4.2.5 Stoßspannungen -Keine Prüfungen mit Impulseform 10/700 µs nach 4.2.5 Stoßspannungen -Prüfungen nach 4.2.6 Spannungseinbrüche und -unterbrechungen nur 1-phasig |
| EMV | DIN EN IEC 61000-3-2:2019-12 | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom ? 16 A je Leiter) (IEC 61000-3-2:2018) | Prüfung nur 1-phasig |
| EMV | DIN EN 61000-3-3 (2023-02) | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom ? 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen (IEC 61000-3-3:2013 + A1:2017 + A2:2021 + A2:2021/COR1:2022) | - Prüfung nur 1-phasig |
| ## Fachgrundnormen |  |  |  |
| EMV | DIN EN IEC 61000-6-1 (2019-11) | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-1: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (IEC 61000-6-1:2016) | - Keine Prüfungen: Magnetfeld DIN EN 61000-4-8 - Messung der gestrahlten Störaussendung nur im Frequnzbereich 1-6 GHz - nur einphasig |
| EMV | DIN EN IEC 61000-6-2 (2019-11) | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereiche (IEC 61000-6-2:2016) | - Keine Prüfungen: Magnetfeld DIN EN 61000-4-8 |
| EMV | DIN EN IEC 61000-6-3:2022-06 | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Fachgrundnormen - Störaussendung von Geräten in Wohnbereichen (IEC 61000-6-3:2020) | - Messung der gestrahlten Störaussendung nur im Frequnzbereich 1-6 GHz - Prüflingsvolumen Durchmesser 1m x Höhe 1m - nur einphasig |
| EMV | DIN EN IEC 61000-6-4 (2020-09) | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen - Störaussendung für Industriebereiche (IEC 61000-6-4:2018) | - Messung der gestrahlten Störaussendung nur im Frequenzbereich 1-6 GHz - Prüflingsvolumen Durchmesser 1m x Höhe 1m |
| # Signalintegrität |  |  |  |
| ## Grundnormen |  |  |  |
| Signalintegrität | DIN EN 50289-1-14 (2004-12) | Kommunikationskabel - Spezifikationen für Prüfverfahren - Teil 1-14: Elektrische Prüfverfahren - Kopplungsdämpfung oder Schirmdämpfung für Verbindungstechnik |  |
| Signalintegrität | DIN EN 50289-1-6 (2002-12) | Kommunikationskabel - Spezifikationen für Prüfverfahren - Teil 1-6: Elektrische Prüfverfahren; Elektromagnetisches Verhalten |  |
| Signalintegrität | DIN EN IEC 60512-23-3 (2020-02) | Steckverbinder für elektrische und elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 23-3: Schirm- und Filterprüfungen - Prüfung 23c: Schirmwirkung von Steckverbindern und Zubehör - Paralleldrahtverfahren (IEC 60512-23-3:2018) |  |
| Signalintegrität | IEC 60512-23-3 (2018-12) | Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektrische und elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 23-3: Prüfung 23c: Schirmwirkung von Steckverbindern und Zubehör - Paralleldrahtverfahren |  |
| Signalintegrität | DIN EN 60512-23-7 (2005-10) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 23-7: Prüfungen der Schirmung und Dämpfung - Prüfung 23g: Effektive Transferimpedanz von Steckverbindern (IEC 60512-23-7:2005) |  |
| Signalintegrität | IEC 60512-23-7 (2005-01) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 23-7: Prüfungen der Schirmung und Dämpfung - Prüfung 23g: Effektive Transferimpedanz von Steckverbindern |  |
| Signalintegrität | DIN EN 60512-25-1 (2002-08) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 25-1: Prüfung 25a: Übersprechen (IEC 60512-25-1:2001) |  |
| Signalintegrität | IEC 60512-25-1 (2001-07) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 25-1: Prüfung 25a; Übersprechen |  |
| Signalintegrität | DIN EN 60512-25-2 (2002-12) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 25-2: Prüfung 25b: Dämpfung (Einfügedämpfung) (IEC 60512-25-2:2002) |  |
| Signalintegrität | IEC 60512-25-2 (2002-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 25-2: Prüfung 25b: Dämpfung (Einfügedämpfung) |  |
| Signalintegrität | DIN EN 60512-25-3 (2002-08) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 25-3: Prüfung 25c: Veränderung der Anstiegszeit (IEC 60512-25-3:2001) |  |
| Signalintegrität | IEC 60512-25-3 (2001-07) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 25-3: Prüfung 25c; Veränderung der Anstiegszeit |  |
| Signalintegrität | DIN EN 60512-25-4 (2002-08) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 25-4: Prüfung 25d: Laufzeitverzögerung (IEC 60512-25-4:2001) |  |
| Signalintegrität | IEC 60512-25-4 (2001-07) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 25-4: Prüfung 25d; Laufzeitverzögerung |  |
| Signalintegrität | DIN EN 60512-25-5 (2005-05) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 25-5: Prüfung 25e: Rückflussdämpfung (IEC 60512-25-5:2004) |  |
| Signalintegrität | IEC 60512-25-5 (2004-07) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 25-5: Prüfung 25e: Rückflussdämpfung |  |
| Signalintegrität | DIN EN 60512-25-7 (2005-12) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 25-7: Prüfung 25g - Impedanz, Reflexionskoeffizient und Spannungsstehwellenverhältnis (IEC 60512-25-7:2004) |  |
| Signalintegrität | IEC 60512-25-7 (2004-12) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 25-7: Prüfung 25g: Impedanz, Reflexionskoeffizient und Spannungsstehwellenverhältnis |  |
| Signalintegrität | DIN EN 60512-25-9 (2009-08) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 25-9: Signalintegritätsprüfungen - Prüfung 25i: Externes Nebensprechen (Alien Crosstalk) (IEC 60512-25-9:2008) |  |
| Signalintegrität | IEC 60512-25-9 (2008-08) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 25-9: Signalintegritätsprüfung - Prüfung 25i: Externes Nebensprechen (Alien Crosstalk) |  |
| Signalintegrität | DIN EN 60512-26-100 (2011-12) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 26-100: Messaufbau, Prüf- und Referenzanordnung und Messverfahren für Steckverbinder nach IEC 60603-7 - Prüfungen 26a bis 26g (IEC 60512-26-100:2008 + A1:2011) |  |
| Signalintegrität | IEC 60512-26-100 (2008-07) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 26-100: Messaufbau- Prüf- und Referenzanordnung und Messverfahren für Steckverbinder nach IEC 60603-7 - Prüfungen 26a bis 26g |  |
| Signalintegrität | IEC 60512-26-100 AMD 1 (2011-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 26-100: Messaufbau, Prüf- und Referenzanordnung und Messverfahren für Steckverbinder nach IEC 60603-7 - Prüfungen 26a bis 26g |  |
| Signalintegrität | DIN EN 60512-27-100 (2012-09) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 27-100: Signalintegritätsprüfungen bis 500 MHz an Steckverbindern der Reihe IEC 60603-7 - Prüfungen 27a bis 27g (IEC 60512-27-100:2011) |  |
| Signalintegrität | IEC 60512-27-100 (2011-12) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 27-100: Signalintegritätsprüfungen bis 500 MHz an Steckverbindern der Reihe IEC 60603-7 - Prüfungen 27a bis 27g |  |
| Signalintegrität | DIN EN IEC 60512-28-100 (2025-03) | Steckverbinder für elektrische und elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 28-100: Signalintegritätsprüfungen bis 2000 MHz - Prüfungen 28a bis 28g (IEC 60512-28-100:2024) | Aufgrund der Spezifikation des Netzwerkanalysators (809-060-096) kann im Frequenzbereich erst ab 300 kHz.gemessen werden. Die Norm IEC 60512-28-100, Edition 3.0 (2024-08) beschreibt den Frequenzbereich 100 kHz bis 2000 MHz (siehe Vorwort). |
| Signalintegrität | IEC 60512-28-100 (2019-11) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 28-100: Signalintegritätsprüfungen bis 2000 MHz - Prüfungen 28a bis 28g |  |
| Signalintegrität | DIN EN 60512-29-100 (2016-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 29-100: Signalintegritätsprüfungen bis 500 MHz an Steckverbindern M12 - Prüfungen 29a bis 29g (IEC 60512-29-100:2015) |  |
| Signalintegrität | IEC 60512-29-100 (2015-03) | Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren - Teil 29-100: Signalintegritätsprüfungen bis 500 MHz an Steckverbindern M12 - Prüfungen 29a bis 29g |  |
| Signalintegrität | IEC 61156-1 (2023-03) | Mehradrige und symmetrische paar-/viererverseilte Kabel für digitale Nachrichtenübertragung - Teil 1: Fachgrundspezifikation | only chapter 6.2.7, 6.2.8, 6.3 |
| Signalintegrität | DIN EN 61935-1 (2010-07) | Spezifikation für die Prüfung der symmetrischen und koaxialen informationstechnischen Verkabelung - Teil 1: Installierte symmetrische Verkabelung nach der Normenreihe EN 50173 (IEC 61935-1:2009, modifiziert) | Einschränkung des Frequenzbereiches bis 1.3 GHz bei differentiellen Messungen mit Baluns |
| Signalintegrität | IEC 61935-1 (2019-09) | Prüfung symmetrischer oder koaxialer Kommunikationsverkabelung - Teil 1: Installierte symmetrische Verkabelung nach ISO/IEC 11801-1 und zugehöriger Normen | Einschränkung des Frequenzbereiches bis 1.3 GHz bei differentiellen Messungen mit Baluns |
| Signalintegrität | DIN EN 61935-1 Berichtigung 1 (2012-07) | Spezifikation für die Prüfung der symmetrischen und koaxialen informationstechnischen Verkabelung - Teil 1: Installierte symmetrische Verkabelung nach der Normenreihe EN 50173 (IEC 61935-1:2009, modifiziert) | Einschränkung des Frequenzbereiches bis 1.3 GHz bei differentiellen Messungen mit Baluns |
| Signalintegrität | DIN EN 61935-2 (2011-06) | Spezifikation für die Prüfung der symmetrischen und koaxialen informationstechnischen Verkabelung - Teil 2: Schnüre nach ISO/IEC 11801 und entsprechenden Normen (IEC 61935-2:2010) |  |
| Signalintegrität | IEC 61935-2 (2022-02) | Spezifikation für die Prüfung der symmetrischen und koaxialen informationstechnischen Verkabelung - Teil 2: Schnüre nach ISO/IEC 11801-1 und entsprechenden Normen |  |
| Signalintegrität | IEC 62153-4-11 (2009-08) | Prüfverfahren für metallische Kommunikationskabel - Teil 4-11: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Kopplungsdämpfung oder Schirmdämpfung für Rangierkabel, koaxiale konfektionierte Kabel, Kabel mit vormontierten Steckverbindern - Zangenverfahren |  |
| Signalintegrität | IEC 62153-4-12 (2009-08) | Prüfverfahren für metallische Kommunikationskabel - Teil 4-12: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) -Kopplungsdämpfung oder Schirmdämpfung für Verbindungstechnik - Zangenverfahren |  |
| Signalintegrität | IEC 62153-4-3 (2013-10) | Prüfverfahren für metallische Kommunikationskabel - Teil 4-3: Elektromagnetisches Verhalten (EMV) - Kopplungswiderstand - Triaxialverfahren |  |
| Signalintegrität | IEC 62153-4-3 AMD 1 (2024-05) | Prüfverfahren für metallische Kommunikationskabel - Teil 4-3: Elektromagnetisches Verhalten (EMV) - Kopplungswiderstand - Triaxialverfahren; Änderung 1 |  |
| Signalintegrität | IEC 62153-4-5 (2021-08) | Prüfverfahren für metallische Kommunikationskabel - Teil 4-5: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Kopplungsdämpfung oder Schirmdämpfung - Verfahren mit Absorberzangen |  |
| Signalintegrität | IEC 62153-4-6 (2017-08) | Prüfverfahren für metallische Kabel und andere passive Bauelemente - Teil 4-6: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Kopplungswiderstand - Speisedrahtverfahren |  |
| Signalintegrität | DIN EN IEC 62153-4-7:2023-06 | Prüfverfahren für metallische Kommunikationskabel - Teil 4-7: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Prüfverfahren zur Messung von Kopplungswiderstand Z<sub>T</sub> und von Schirm a<sub>s</sub>- oder Kopplungsdämpfung a<sub>c</sub> von HF-Steckverbindern und konfektionierten Kabeln bis zu und über 3 GHz - Rohr-im-Rohr-Verfahren (IEC 62153-4-7:2021) |  |
| Signalintegrität | IEC 62153-4-7 (2021-07) | Prüfverfahren für metallische Kommunikationskabel - Teil 4-7: Geschirmtes Prüfverfahren zur Messung von Kopplungswiderstand ZT und von Schirm as- oder Kopplungsdämpfung ac von HF-Steckverbindern und konfektionierten Kabeln bis zu und über 3 GHz - Rohr-im-Rohr-Verfahren |  |
| # Geometrische Messtechnik |  |  |  |
| Geometrische Messtechnik | HWN 121.00.17/02 | Verfahren zur Prüfung geometrischer Produktmerkmale | keine Flexible Akkreditierung Kategorie A |